Утверждаю:

Глава МР «Рутульский район»

_____________Ибрагимов И.Г.

_____ ________________2018 г.

Дорожная карта

по устранению нарушений, препятствующих получению

санитарно-эпидемиологического заключения

общеобразовательными учреждениями МР «Рутульский район»

| № п/п | Наименование учреждения | Нарушения, препятствующие выдаче санитарно-эпидемиологического заключения, выявленные Роспотребнадзором | Проделанная работа | Сроки устранения нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКОУ «Хлютская СОШ» | 1.Покрытие полов частично нуждается в замене | Нарушение устранено |  |
|  |  | 2.Водяной насос в котельной и один отопительный котел не в рабочем состоянии | Работа по устранению нарушений ведется | До начала отопительного сезона |
|  |  | 3.Отсутствуют внутренние санузлы | Санузлы находятся на территории школы, приведены в надлежащее состояние. Нет в школе достаточных помещений для организации санузлов внутри зданий. |  |
|  |  | 4.Физкультурно-спортивное оборудование не обеспечивает выполнение учебного предмета «Физическая культура» | Имеется спортивная площадка с частичным оборудованием, имеется спортивный зал, соответствующий требованиям | Проблема будет устранена по мере поставки оборудования для спортивных площадок министерством образования и науки РД |
|  |  | 5.Не оборудовано помещение медицинского кабинета | Медицинский кабинет размещен в приспособленном помещении. Оборудование, выделенное Министерством образования и науки РД, имеется. Проблема в несоответствии площади медицинского кабинета. В школе нет достаточных помещений для оборудования медицинского кабинета | Пристройка помещений для размещения медицинского кабинета, соответствующего нормативам запланирована в 2019 году. |
|  |  | 6.Профильные кабинеты (физика, химия, биология) не оборудованы лаборантской с подводкой воды | В лаборантских кабинетах установлены умывальники с выносными ведрами. | Мероприятия по устранению нарушений запланированы на 2019 год |
|  |  | 7.Отсутствует пищеблок, работающий на сырье | Пищеблок размещен в приспособленном помещении, имеется столовое оборудование, выделенное Министерством образования и науки РД. Нет достаточно помещений для организации пищеблока, работающего на сырье. В связи с этой проблемой в школе с 01.09.2018 года организуется буфетное питание. | Запланирована в 2019 году пристройка помещений под пищеблок. |
|  |  | 8.Отсутствуют раковины с подводкой воды в учебных классах начальной школы и профильных кабинетах старшей | Во всех учебных классах начальной установлены умывальники с выносными ведрами. | Мероприятия по устранению нарушений запланированы на 2019 год |
|  |  | 9.Отсутствует оборудованная площадка для сбора ТБО | Нарушение устранено |  |
| 2. | МКОУ «Кичинская СОШ» | 1.Потолок, полы и стены с множеством дефектов и трещин | Нарушения устранены |  |
|  |  | 2.Кровля нуждается в замене | Проведен текущий ремонт, состояние удовлетворительное |  |
|  |  | 3.Окна и двери изношены | Идет работа по замене изношенных дверей и окон | До 01 октября 2018 года |
|  |  | 4.Отсутствует ограждение по периметру здания | Нарушение устранено |  |
|  |  | 5.Отсутствует внутренний санузел | Санузлы находятся на территории школы, приведены в надлежащее состояние. Нет в школе достаточных помещений для организации санузлов внутри зданий. |  |
|  |  | 6.Отсутствует централизованная канализация, водоснабжение и отопление | К школе проведено водоснабжение, отопление печное |  |
|  |  | 7.Нарушено покрытие спортивной площадки, Физкультурно-спортивное оборудование не обеспечивает выполнение учебного предмета «Физическая культура | Нарушение устранено |  |
|  |  | 8.Отсутствует пищеблок работающий на сырье В наборе помещений отсутствует оборудованный спортивный зал | Пищеблок размещен в приспособленном помещении Нет достаточно помещений для организации пищеблока, работающего на сырье. В связи с этой проблемой в школе с 01.09.2018 года организуется буфетное питание. | Запланирована в 2019 году пристройка помещений под пищеблок. |
|  |  | 9.Отсутствует гардероб |  | До 01 декабря 2018 года |
|  |  | 10.Ученическая мебель изношена | Проблема решена. Состояние ученической мебели удовлетворительное |  |
|  |  | 11.Отсутствует оборудованная площадка для сбора ТБО | Нарушение устранено |  |
| 3. | МКОУ «Куфинская СОШ» | Здание школы аварийное | Требуется строительство новой школы | В бюджете районе нет достаточных финансовых средств |
|  |  | Потолок, полы и стены с множеством дефектов | Нарушения устранены |  |
|  |  | Покрытие подъездных путей лишено целостности | Нарушение устранено |  |
|  |  | Отсутствует централизованная канализация и отопление, к зданию школы не подведено водоснабжение | К школе подведено водоснабжение, отопление печное |  |
|  |  | Физкультурно-спортивное оборудование не обеспечивает выполнение учебного предмета «Физическая культура | Отсутствует спортивная площадка | Нарушение будет устранено до 01 марта 2019 года |
|  |  | Отсутствует пищеблок, работающий на сырье | Пищеблок размещен в приспособленном помещении Нет достаточно помещений для организации пищеблока, работающего на сырье. В связи с этой проблемой в школе с 01.09.2018 года организуется буфетное питание. | Запланирована в 2019 году пристройка помещений под пищеблок. |
|  |  | Отсутствуют раковины с подводкой воды в учебных классах начальной школы и профильных кабинетах старшей школы | Во всех учебных классах начальной школы и профильных кабинетах старшей школы установлены умывальники с выносными ведрами. | Мероприятия по устранению нарушений запланированы на 2019 год |
|  |  | Отсутствуют внутренние санитарные узлы | Санузлы находятся на территории школы, приведены в надлежащее состояние. Нет в школе достаточных помещений для организации санузлов внутри зданий. |  |
|  |  | Ученическая мебель изношена | Проблема решена. Состояние ученической мебели удовлетворительное |  |
|  |  | Отсутствует гардероб |  | До 01 марта 2019 года |
|  |  | Система освещения нуждается в ревизии и замене | Нарушения устранены. |  |
|  |  | Отсутствует оборудованная площадка для сбора ТБО | Нарушения устранены. |  |
| 4. | МКОУ «Аракульская СОШ» | Потолок, полы и стены с множеством дефектов | Нарушения устранены |  |
|  |  | Окна и двери изношены | Идет работа по замене изношенных дверей и окон | До 01 октября 2018 года |
|  |  | Отсутствует централизованная канализация и отопление, к зданию школы не подведено водоснабжение | К школе подведено водоснабжение, отопление печное |  |
|  |  | Отсутствуют внутренние санитарные узлы | Санузлы находятся на территории школы, приведены в надлежащее состояние. Нет в школе достаточных помещений для организации санузлов внутри зданий. |  |
|  |  | Отсутствует гардероб |  | До 01 марта 2019 года |
|  |  | Отсутствует пищеблок работающий на сырье | Пищеблок размещен в приспособленном помещении Нет достаточно помещений для организации пищеблока, работающего на сырье. В связи с этой проблемой в школе с 01.09.2018 года организуется буфетное питание. |  |
|  |  | Ученическая мебель изношена | Проблема решена. Состояние ученической мебели удовлетворительное |  |
|  |  | Отсутствуют раковины с подводкой воды в учебных классах начальной школы и профильных кабинетах старшей | Во всех учебных классах начальной школы и профильных кабинетах старшей школы установлены умывальники с выносными ведрами. |  |
|  |  | Отсутствует оборудованная площадка для сбора ТБО | Нарушения устранены |  |
| 5. | МКОУ «Шиназская СОШ» | Здание нуждается в капитальном ремонте, полы, покрытие стен и потолка с множеством дефектов | Нарушения в полах и потолках устранены, заменены несущие стены |  |
|  |  | Окна и двери изношены | Идет работа по замене изношенных дверей и окон | До 01 октября 2018 года |
|  |  | Отсутствует централизованная канализация, водоснабжение и отопление | Отопление печное |  |
|  |  | Водоснабжение к зданию школы не подведено | К школе подведено водоснабжение |  |
|  |  | Отсутствует ограждение по периметру школы | Ограждение по периметру установлена |  |
|  |  | Отсутствуют внутренние санузлы | Санузлы находятся на территории школы, приведены в надлежащее состояние. Нет в школе достаточных помещений для организации санузлов внутри зданий. |  |
|  |  | Физкультурно- спортивное площадка не оборудована | Спортивная площадка имеется, оборудована частичным оборудованием |  |
|  |  | Отсутствует пищеблок, работающий на сырье | Пищеблок размещен в приспособленном помещении Нет достаточно помещений для организации пищеблока, работающего на сырье. В связи с этой проблемой в школе с 01.09.2018 года организуется буфетное питание. |  |
|  |  | Не оборудован медицинский кабинет | Медицинский кабинет размещен в приспособленном помещении. Оборудование, выделенное Министерством образования и науки РД, имеется. Проблема в несоответствии площади медицинского кабинета. В школе нет достаточных помещений для оборудования медицинского кабинета | Пристройка помещений для размещения медицинского кабинета, соответствующего нормативам запланирована в 2019 году. |
|  |  | Отсутствуют раковины с подводкой воды в учебных классах начальной школы и профильных кабинетах старшей | Во всех учебных классах начальной школы и профильных кабинетах старшей школы установлены умывальники с выносными ведрами. |  |
|  |  | Профильные кабинеты (физика, химия, биология) не оборудованы лаборантской с подводкой воды | В лаборантских кабинетах установлены умывальники с выносными ведрами. | Мероприятия по устранению нарушений запланированы на 2019 год |
|  |  | Ученическая мебель изношена | Проблема решена. Состояние ученической мебели удовлетворительное |  |
|  |  | Система освещения нуждается в ревизии и замене | Нарушения устранены |  |
|  |  | Отсутствует оборудованная площадка для сбора ТБО | Нарушения устранены |  |
| 6. | МКОУ «Мухахская НОШ» | Здание школы ветхое (построено из бутового камня с кровлей из земляной крыши) | Крыша здания заменена |  |
|  |  | Отсутствует ограждение по периметру Полы, покрытие стен и потолка с множеством дефектов. Отмечается следы сырости | Ограждение установлено |  |
|  |  | Не достаточный набор помещений (имеется тамбур, учебный класс, кладовка) | Необходимо пристройка | Запланировано в 2019 году |
|  |  | К зданию школы не подведено водоснабжение Отсутствует централизованное отопление, канализация и водоснабжение | Водоснабжение подведено, отопление печное |  |
|  |  | Отсутствуют внутренние санузлы | Санузлы находятся на территории школы, приведены в надлежащее состояние. Нет в школе достаточных помещений для организации санузлов внутри зданий. |  |
|  |  | Не обеспечено ограждение | Ограждение установлено |  |
|  |  | Отсутствует физкультурно-спортивная зона | Учитывая горную местность, нет возможности для физкультурно-спортивной зоны |  |
|  |  | Отсутствует гардероб | Нет достаточных помещений для создания гардероба |  |
|  |  | Отсутствует оборудованная площадка для сбора ТБО | Нарушения устранены |  |
| 7. | МКОУ Мишлешская СОШ" | Здание нуждается в капитальном ремонте, полы, покрытие стен и потолка с множеством дефектов | Школа включена в проект «100 школ» |  |
|  |  | Необходим ремонт кровли |  |  |
|  |  | Окна и двери изношены |  |  |
|  |  | Отсутствуют внутренние санузлы | Санузлы находятся на территории школы, приведены в надлежащее состояние. Нет в школе достаточных помещений для организации санузлов внутри зданий. |  |
|  |  | Ученическая мебель изношена | Нарушения устранены |  |
|  |  | Отсутствует централизованная канализация, отопление и водоснабжение | Водоснабжение подведено к школе, отопление печное |  |
|  |  | Физкультурно- спортивная площадка не оборудована | Физкультурно-спортивная площадка оборудована инвентарем, выделенным Министерством образования и науки РД |  |
|  |  | Отсутствует пищеблок, работающий на сырье | Пищеблок размещен в приспособленном помещении Нет достаточно помещений для организации пищеблока, работающего на сырье. В связи с этой проблемой в школе с 01.09.2018 года организуется буфетное питание. |  |
|  |  | Профильные кабинеты (физика, химия , биология) не оборудованы лаборантской с подводкой воды | В лаборантских кабинетах установлены умывальники с выносными ведрами. | Мероприятия по устранению нарушений запланированы на 2019 год |
|  |  | Отсутствует оборудованная площадка для сбора ТБО | Нарушения устранены |  |
| 8. | МКОУ "Согютская НОШ" | Здание нуждается в капитальном ремонте, полы, покрытие стен и потолка с множеством дефектов. Окна и двери изношены | Нарушения устраняются | До 01 октября 1018 года |
|  |  | Необходим ремонт кровли | Запланирован ремонт кровли | До 01 ноября 2018 года |
|  |  | Отсутствует ограждение по периметру школы | Частично ограждена. Здание с других сторон примыкает к частным домам |  |
|  |  | Отсутствует централизованная канализация , отопление и водоснабжение | Водоснабжение к школе подведено. Отопление печное |  |
|  |  | Отсутствуют внутренние санузлы | Санузлы находятся на территории школы, приведены в надлежащее состояние. Нет в школе достаточных помещений для организации санузлов внутри зданий. |  |
|  |  | Отсутствует пищеблок, работающий на сырье | Пищеблок размещен в приспособленном помещении Нет достаточно помещений для организации пищеблока, работающего на сырье. В связи с этой проблемой в школе с 01.09.2018 года организуется буфетное питание. |  |
|  |  | Физкультурно-спортивная площадка не оборудована | Учитывая горную местность, нет возможности для физкультурно-спортивной зоны |  |
|  |  | Профильные кабинеты (физика, химия, биология) не оборудованы лаборантской с подводкой воды | Школа начальная, нет лаборантских кабинетов |  |
|  |  | Отсутствует гардероб | Нет помещений для организации гардероба |  |
|  |  | Отсутствует оборудованная площадка для сбора ТБО | Нарушения устранены |  |
| 9. | МКОУ "Курдульская ООШ" | Отсутствует централизованное водоснабжение, отопление и канализация | Водоснабжение к школе подведено, отопление печное |  |
|  |  | Отсутствуют внутренние санузлы | Санузлы находятся на территории школы, приведены в надлежащее состояние. Нет в школе достаточных помещений для организации санузлов внутри зданий. |  |
|  |  | На втором этаже учебного корпуса, не установлены перила | Нарушения устранены |  |
|  |  | Отсутствуют раковины с подводкой воды в учебных классах начальной школы и профильных кабинетах старшей | Во всех учебных классах начальной школы и профильных кабинетах старшей школы установлены умывальники с выносными ведрами |  |
|  |  | Отсутствует пищеблок, работающий на сырье | Пищеблок размещен в приспособленном помещении Нет достаточно помещений для организации пищеблока, работающего на сырье. В связи с этой проблемой в школе с 01.09.2018 года организуется буфетное питание. |  |
|  |  | Не оборудована физкультурно-спортивная площадка | Учитывая горную местность, нет возможности для физкультурно-спортивной зоны |  |
|  |  | Ученическая мебель изношена | Нарушения устранены |  |
|  |  | Система освещения нуждается в ревизии и замене | Нарушения устранены |  |
|  |  | Отсутствует оборудованная площадка для сбора ТБО | Нарушения устранены |  |
| 10. | МКОУ "Кининская СОШ" | Здание нуждается в капитальном ремонте, полы, покрытие стен и потолка с множеством дефектов. Окна и двери изношены | Школа включена в проект «100 школ» |  |
|  |  | Отсутствует централизованная канализация |  |  |
|  |  | Отсутствуют внутренние санузлы |  |  |
|  |  | Не оборудована физкультурно-спортивная площадка |  |  |
|  |  | Отсутствует пищеблок работающий на сырье |  |  |
|  |  | Отсутствуют раковины с подводкой воды в учебных классах начальной школы и профильных кабинетах старшей |  |  |
|  |  | Система освещения нуждается в ревизии и замене |  |  |
|  |  | Отсутствует гардероб | Работа проводится | До 01 ноября 2018 года |
|  |  | Отсутствует оборудованная площадка для сбора ТБО | Нарушения устранены |  |
| 11. | МКОУ «Кусурская НОШ» | Здание нуждается в капитальном ремонте, полы, покрытие стен и потолка с множеством дефектов. Окна и двери изношены | Запланирован ремонт | 2019 год |
|  |  | Отсутствует ограждение по периметру школы | Нарушения устранены |  |
|  |  | Отсутствует централизованное водоснабжение, отопление и канализация | Водоснабжение подведено к школе, отопление печное |  |
|  |  | Отсутствуют внутренние санузлы | Санузлы находятся на территории школы, приведены в надлежащее состояние. Нет в школе достаточных помещений для организации санузлов внутри зданий. |  |
|  |  | Отсутствует пищеблок, работающий на сырье | Пищеблок размещен в приспособленном помещении Нет достаточно помещений для организации пищеблока, работающего на сырье. В связи с этой проблемой в школе с 01.09.2018 года организуется буфетное питание. |  |
|  |  | Не оборудована физкультурно-спортивная площадка | Учитывая горную местность, нет возможности для физкультурно-спортивной зоны |  |
|  |  | Отсутствуют раковины с подводкой воды в учебных классах начальной школы и профильных кабинетах старшей | В начальной школе установлены умывальники с выносным ведром |  |
|  |  | Система освещения нуждается в ревизии и замене | Нарушения устранены |  |
|  |  | Отсутствует гардероб | Нет возможности организации гардероба из-за отсутствия помещений |  |
|  |  | Отсутствует оборудованная площадка для сбора ТБО | Нарушения устранены |  |
| 12. | МКОУ «Микикская СОШ» | Отсутствует централизованное водоснабжение, отопление и канализация | Водоснабжение подведено к школе, идет ремонт отопления и канализации | До 15 октября 2018 года |
|  |  | Не достаточное озеленение территории школы | Работа проводится |  |
|  |  | Отсутствуют внутренние санузлы | Санузлы находятся на территории школы, приведены в надлежащее состояние. Нет в школе достаточных помещений для организации санузлов внутри зданий. |  |
|  |  | Не оборудована физкультурно-спортивная площадка | Спортивная площадка оборудована минимальным инвентарем | До 01 декабря 2018 года |
|  |  | Отсутствует пищеблок, работающий на сырье | Пищеблок размещен в приспособленном помещении Нет достаточно помещений для организации пищеблока, работающего на сырье. В связи с этой проблемой в школе с 01.09.2018 года организуется буфетное питание. |  |
|  |  | Отсутствуют раковины с подводкой воды в учебных классах начальной школы и профильных кабинетах старшей | Во всех учебных классах начальной школы и профильных кабинетах старшей школы установлены умывальники с выносными ведрами |  |
|  |  | Система освещения нуждается в ревизии и замене | Нарушения устранены |  |
|  |  | Отсутствует гардероб | Нарушения устранены |  |
|  |  | Отсутствует оборудованная площадка для сбора ТБО | Нарушения устранены |  |
| 13. | МКОУ «Джыныхская СОШ» | Здание нуждается в капитальном ремонте, полы, покрытие стен и потолка с дефектами. Окна и двери изношены | Идет замена окон и дверей, устранение нарушений в полах | До 01 октября 2018 года |
|  |  | Отсутствует централизованное водоснабжение, отопление и канализация | Водоснабжение подведено к школе, отопление печное |  |
|  |  | Отсутствуют внутренние санузлы | Санузлы находятся на территории школы, приведены в надлежащее состояние. Нет в школе достаточных помещений для организации санузлов внутри зданий. |  |
|  |  | Отсутствуют раковины с подводкой воды в учебных классах начальной школы и профильных кабинетах старшей | Во всех учебных классах начальной школы и профильных кабинетах старшей школы установлены умывальники с выносными ведра |  |
|  |  | Профильные кабинеты (физика, химия, биология) не оборудованы лаборантской с подводкой воды | В лаборантских кабинетах установлены умывальники с выносными ведрами. | Мероприятия по устранению нарушений запланированы на 2019 год |
|  |  | Отсутствует пищеблок, работающий на сырье | Пищеблок размещен в приспособленном помещении Нет достаточно помещений для организации пищеблока, работающего на сырье. В связи с этой проблемой в школе с 01.09.2018 года организуется буфетное питание. |  |
|  |  | Не оборудована физкультурно-спортивная площадка | Спортивная площадка оборудована минимальным инвентарем | До 01 декабря 2018 года |
|  |  | Ученическая мебель изношена | Нарушения устранены |  |
|  |  | Система освещения нуждается в ревизии и замене. Отсутствует наружное освещение | Нарушения устранены |  |
|  |  | Отсутствует гардероб | Работа ведется | До 01 ноября 2018 года |
|  |  | Отсутствует оборудованная площадка для сбора ТБО | Нарушения устранены |  |
| 14. | МКОУ «Гельмецкая СОШ» | Здание нуждается в ремонте, полы, покрытие стен и потолка с дефектами. | Ремонт запланирован | В 2019 году |
|  |  | Отсутствует централизованная канализация . Отсутствуют внутренние санузлы | Санузлы находятся на территории школы, приведены в надлежащее состояние. Нет в школе достаточных помещений для организации санузлов внутри зданий. |  |
|  |  | Ученическая мебель изношена | Нарушения устранены |  |
|  |  | Отсутствуют раковины с подводкой воды в учебных классах начальной школы и профильных кабинетах старшей | Во всех учебных классах начальной школы и профильных кабинетах старшей школы установлены умывальники с выносными ведра |  |
|  |  | Профильные кабинеты (физика, химия, биология) не оборудованы лаборантской с подводкой воды | В лаборантских кабинетах установлены умывальники с выносными ведрами. | Мероприятия по устранению нарушений запланированы на 2019 год |
|  |  | Отсутствует пищеблок, работающий на сырье | Пищеблок размещен в приспособленном помещении Нет достаточно помещений для организации пищеблока, работающего на сырье. В связи с этой проблемой в школе с 01.09.2018 года организуется буфетное питание. |  |
|  |  | Нарушено покрытие спортивной площадки, физкультурно-спортивное оборудование не обеспечивает выполнение учебного предмета «Физическая культура» | Нарушения устранены |  |
|  |  | - Отсутствует гардероб | Работа ведется | До 01 ноября 2018 года |
|  |  | - Отсутствует оборудованная площадка для сбора ТБО | Нарушения устранены |  |
| 15. | МКОУ "Шиназская НОШ" | Отсутствует ограждение по периметру школы | Ограждение установлено |  |
|  |  | К зданию школы не подведено водоснабжение | Водоснабжение подведено к школе |  |
|  |  | Отсутствует централизованная канализация и отопление | Отопление печное |  |
|  |  | Отсутствуют внутренние санузлы | Санузлы находятся на территории школы, приведены в надлежащее состояние. Нет в школе достаточных помещений для организации санузлов внутри зданий. |  |
|  |  | Физкультурно-спортивное площадка не оборудована | Нарушения устраняются | До 01 декабря 2018 года |
|  |  | Отсутствует пищеблок, работающий на сырье | Пищеблок размещен в приспособленном помещении Нет достаточно помещений для организации пищеблока, работающего на сырье. В связи с этой проблемой в школе с 01.09.2018 года организуется буфетное питание |  |
|  |  | Отсутствуют раковины с подводкой воды в учебных классах начальной школы и профильных кабинетах старшей | В начальной школе установлены умывальники с выносными ведрами |  |
|  |  | Отсутствует оборудованная площадка для сбора ТБО | Нарушения устранены |  |

Начальник  МКУ «РУО» МО «Рутульский район»              	    Ахмедбеков Ф.А.